## Planilha1
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB / CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA
AMBIENTES DO BLOCO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CCSA E SUAS RESPECTIVAS TAXAS DE OCUPAÇÃO NA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS - 2022
PÓS-GRADUAÇÃO (NOVO) - TÉRREO |  |  |  |  | OCUPAÇÃO MÁXIMA (PESSOAS) |  |  |  | ATENÇÃO! NÃO DIGITAR NAS CÉLULAS COLORIDAS NEM DE ÁREA, POIS AS MESMAS CONTÉM FÓRMULAS DE CÁLCULOS, EXCETO AS VERMELHAS. | PÓS-GRADUAÇÃO (NOVO) - 2º ANDAR |  |  |  |  | OCUPAÇÃO MÁXIMA (PESSOAS) |  |  |  | MÁXIMO | 819.6113
Amb. | TIPO DE USO | Dimensões |  | Área (m2) | COR DA BANDEIRA |  |  |  |  | Amb. | TIPO DE USO | Dimensões |  | Área (m2) | COR DA BANDEIRA
|  | comp. (m) | larg. (m) |  | Vermelha 0** | Laranja 30% | Amarela 60% | Verde 100% |  |  |  | comp. (m) | larg. (m) |  | Vermelha 0** | Laranja 30% | Amarela 60% | Verde 100%
1* | Lab. Info | 8.2 | 8.2 | 67.24 | 0 | 5.2298 | 10.4596 | 17.4326 |  | 1 | Sl. 11 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 | 65 | 65
2*** | Mini-Auditório I | 8.1 | 9.15 | 74.115 | 0 | 8.235 | 16.47 | 27.45 |  | 2 | Sl. 12 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5
3*** | Mini-Auditório II | 8.1 | 9.15 | 74.115 | 0 | 8.235 | 16.47 | 27.45 |  | 3 | Sl. Reunião 1 | 4.55 | 8.2 | 37.31 | 0 | 4.1456 | 8.2911 | 13.8185 | Adm/Prof/Prest
4*** | Auditório Princ. | 8.1 | 13.85 | 112.185 | 0 | 12.465 | 24.93 | 41.55 |  | 4 | Sl. Reunião 2 | 4.55 | 8.2 | 37.31 | 0 | 4.1456 | 8.2911 | 13.8185
5 | Copa | 3.25 | 2 | 6.5 | 1 | 0.72222 | 1.4444 | 2.4074 |  | 5 | PPGCI | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 0 | 4.125 | 8.25 | 13.75
6* | Sl. Administ. | 3 | 4 | 12 | 1 | 0.93333 | 1.8667 | 3.1111 |  | 6* | PPGCI (Coord.) | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 1 | 2.8875 | 5.775 | 9.625
7* | Sl. Multiuso | 8.1 | 18.7 | 151.47 | 0 | 11.781 | 23.562 | 39.27 |  | 7 | PPGA | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 0 | 4.125 | 8.25 | 13.75
8 | WC Fem. (Acess.) | 1.65 | 2.1 | 3.465 | 1 | 1 | 0.77 | 1.2833 |  | 8* | PPGA (Coord.) | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 1 | 2.8875 | 5.775 | 9.625
9 | WC Masc.(Acess.) | 1.65 | 2.1 | 3.465 | 1 | 1 | 0.77 | 1.2833 |  | 9 | PPGE | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 0 | 4.125 | 8.25 | 13.75
10 | WC Fem. | 4.4 | 4.6 | 20.24 | 1 | 2.2489 | 4.4978 | 7.4963 |  | 10* | PPGE (coord.) | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 1 | 2.8875 | 5.775 | 9.625
11 | WC Masc. | 4.4 | 4.6 | 20.24 | 1 | 2.2489 | 4.4978 | 7.4963 |  | 11 | PPGCC | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 0 | 4.125 | 8.25 | 13.75 | Quantidades de pessoas em atividades presenciais no Bloco por bandeira (Pós-graduação) | 754.6113
[10 empty] | 12* | PPGCC (Coord.) | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 1 | 2.8875 | 5.775 | 9.625
PÓS-GRADUAÇÃO (NOVO) - 1º ANDAR |  |  |  |  | OCUPAÇÃO MÁXIMA (PESSOAS) |  |  |  |  | 13 | Sl. Estudos 5 | 8.1 | 4.5 | 36.45 | 0 | 2.835 | 5.67 | 13.5
Amb. | TIPO DE USO | Dimensões |  | Área (m2) | COR DA BANDEIRA |  |  |  |  | 14 | Copa | 4.5 | 4 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6.6667 |  | VERDE
|  | comp. (m) | larg. (m) |  | Vermelha 0** | Laranja 30% | Amarela 60% | Verde 100% |  | 15* | Reprografia 1 | 3.5 | 4.15 | 14.525 | 0 | 1.1297 | 2.2594 | 3.7657
1 | Sl. 01 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 |  | 16 | WC Fem. (Acess.) | 1.65 | 2.1 | 3.465 | 0 | 1 | 0.77 | 1.2833
2 | Sl. 02 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 |  | 17 | WC Masc.(Acess.) | 1.65 | 2.1 | 3.465 | 0 | 1 | 0.77 | 1.2833
3 | Sl. 03 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 |  | 18 | WC Fem. | 4.4 | 4.6 | 20.24 | 0 | 2.2489 | 4.4978 | 7.4963
4 | Sl. 04 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 |  | 19 | WC Masc. | 4.4 | 4.6 | 20.24 | 0 | 2.2489 | 4.4978 | 7.4963
5 | Sl. 05 AULA | 8.1 | 9.3 | 75.33 | 0 | 8.37 | 16.74 | 27.9 | [11 empty] | 450.3368
6 | Sl. 06 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 |  | PÓS-GRADUAÇÃO (NOVO) - 3º ANDAR |  |  |  |  | OCUPAÇÃO MÁXIMA (PESSOAS)
7 | Sl. 07 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 |  | Amb. | TIPO DE USO | Dimensões |  | Área (m2) | COR DA BANDEIRA
8 | Sl. 08 AULA | 8.1 | 9.3 | 75.33 | 0 | 8.37 | 16.74 | 27.9 |  |  |  | comp. (m) | larg. (m) |  | Vermelha 0** | Laranja 30% | Amarela 60% | Verde 100% |  | Amarela
9 | Sl. 09 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 |  | 1 | Sl. Videoconf. | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 0 | 4.125 | 8.25 | 13.75
10 | Sl. 10 AULA | 4.5 | 8.1 | 36.45 | 0 | 4.05 | 8.1 | 13.5 |  | 2* | PPESP | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 0 | 2.8875 | 5.775 | 9.625
11 | VARANDA | 9.4 | 7.1 | 66.74 | 0 | 7.4156 | 14.8311 | 24.7185 |  | 3 | PGPCI | 8.2 | 4.5 | 36.9 | 0 | 4.1 | 8.2 | 13.6667
12 | WC Fem. (Acess.) | 1.65 | 2.1 | 3.465 | 0 | 1 | 0.77 | 1.2833 |  | 4* | PGPCI (Coord.) | 8.2 | 4.5 | 36.9 | 1 | 2.87 | 5.74 | 9.5667
13 | WC Masc.(Acess.) | 1.65 | 2.1 | 3.465 | 0 | 1 | 0.77 | 1.2833 |  | 5* | Reprografia 2 | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 0 | 2.8875 | 5.775 | 9.625
14 | WC Fem. | 4.4 | 4.6 | 20.24 | 0 | 2.2489 | 4.4978 | 7.4963 |  | 6 | Sl. Prof. Visitante | 4.5 | 8.25 | 37.125 | 0 | 4.125 | 8.25 | 13.75 |  | 230.0884
15 | WC Masc. | 4.4 | 4.6 | 20.24 | 0 | 2.2489 | 4.4978 | 7.4963 |  | 7* | Lab. Pesquisa 1 | 8.2 | 4.5 | 36.9 | 1 | 2.87 | 5.74 | 9.5667
16* | Sl. Estudos 1 | 2.2 | 8.1 | 17.82 | 0 | 1.386 | 2.772 | 4.62 |  | 8* | Lab. Pesquisa 2 | 8.2 | 4.5 | 36.9 | 1 | 2.87 | 5.74 | 9.5667
17* | Sl. Estudos 2 | 2.2 | 8.1 | 17.82 | 0 | 1.386 | 2.772 | 4.62 |  | 9* | Lab. Pesquisa 3 | 8.2 | 4.5 | 36.9 | 1 | 2.87 | 5.74 | 9.5667 |  | Laranja
18* | Sl. Estudos 3 | 2.2 | 8.1 | 17.82 | 0 | 1.386 | 2.772 | 4.62 |  | 10* | Lab. Pesquisa 4 | 8.2 | 4.5 | 36.9 | 1 | 2.87 | 5.74 | 9.5667
19* | Sl. Estudos 4 | 2.2 | 8.1 | 17.82 | 0 | 1.386 | 2.772 | 4.62 |  | 11 | Sl. Livre | 8.2 | 4.5 | 36.9 | 0 | 4.1 | 8.2 | 13.6667
[10 empty] | 12 | Varanda | 9.4 | 7.1 | 66.74 | 0 | 7.4156 | 14.8311 | 24.7185
Informações úteis para o entendimento e interpretação dos dados: Ao efetuar as medidas de cadeiras e carteiras constatamos as seguintes dimensões aproximadas: -Cadeiras: 0.50m x 0.50m a 0.60m x 0.60m -Carteiras: 0.65m x 0.65m Para efeito de padronização decidiu-se adotar a maior dimensão, 0.65m x 0.65m. Assim considerando as recomendações de biossegurança do MEC teremos: a) MEC Nas áreas comuns e refeitórios o distanciamento social deverá ser no mínimo 1.0m, recomenda-se marcação dos lugares. (Protocolo Biosseguraça, MEC, item 4.2.2, p.16, maio/2021). Para salas de aula e auditórios o distanciamento entre mesas e cadeiras/carteiras será no mínimo, 1.0m. (Protocolo Biosseguraça, MEC, item 4.2.2.1, p.16-17, maio/2021). Logo, 1+0.65 =1.65m, então a distância do centro de uma cadeira/carteira ao centro da outra será 1.65m; ou, considerando um quadrado de 1.65m x1.65m = 2.7 m2, a cadeira/carteira deverá estar no centro do quadrado; poder-se-a elaborar outros arranjos, desde que seja mantido o distanciamento mínimo de 1.0m. c) Análise ergometrica x biossegurança Analisando as recomendações e, considerando a NBR 13.377/1995 que dispõe sobre as medidas do corpo humano para vestuário - padrões de referência, nos remeteu à medida média - de ombro a ombro - de uma pessoa adulta do sexo feminino é 36cm (0.36m) e do sexo masculino é 41cm (0.41m). Logo, considerando a maior dimensão (0.41m), pôde-se observar que o distanciamento social mínimo entre pessoas sentadas nas cadeiras/carteiras será igual ou maior que 1.0m, recomendado pela OMS e referenciado pelo MEC. | [9 empty] | 13 | WC Fem. (Acess.) | 1.65 | 2.1 | 3.465 | 0 | 1 | 0.77 | 1.2833
[10 empty] | 14 | WC Masc.(Acess.) | 1.65 | 2.1 | 3.465 | 0 | 1 | 0.77 | 1.2833 |  | 15
[10 empty] | 15 | WC Fem. | 4.4 | 4.6 | 20.24 | 0 | 2.2489 | 4.4978 | 7.4963
[10 empty] | 16 | WC Masc. | 4.4 | 4.6 | 20.24 | 0 | 2.2489 | 4.4978 | 7.4963 |  | Vermelha
Figura 1: quadrado imaginário no piso da sala de aula com a cadeira ou carteira ao centro
FLUXO DE PESSOAS NO BLOCO POR BANDEIRA
Fonte: Protocolo biossegurança. MEC, item 4.2.2.1, p.16-17, maio/2021
Nos ambientes administrativos, biblioteca e laboratórios (itens com asterisco e hachuriados na cor cinza), considerou-se um fator médio de ocupação do mobiliário de 0,30 (30%), o qual foi deduzido da área total.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA:
***Auditórios | [14 empty] | Lave as mãos, com água e sabão ou álcool a 70%;
Na ocupação dos auditórios observar sempre os distanciamentos entre pessoas sentadas, mínimo 1,00m, em função da quantidade de poltronas nas seguintes proporções entre potronas SIM:NÃO: Bandeira vermelha (0:0); Bandeira laranja: (1:3); Bandeira amarela (1:2); Bandeira verde (1:1). Nas bandeiras laranja e amarela ocupar fila SIM, fila NÃO. | [8 empty] | Nas salas de aula adotar arranjos considerando móveis com área menor que 2.7m2 (MEC) inseridos no respectivo quadrado da Figura 1. Exs.: (1) Um birô de 0.70m x 1.20m + 1 cadeira, totalizará ~1.3m2; (2) Uma carteira 0,65m x 0,65m = 0,42m2. Nestes casos observe que a área ocupada por móveis estará circunscrita dentro dos limites da área especificada (1,65m x 1,65m), conforme Figura 1. Observar a distância mínima de 1.0m entre cadeiras e/ou carteiras ou ainda, 1,65m de eixo a eixo (centro a centro das carteiras). | [5 empty] | Uso obrigatório de máscaras faciais;
Uso de garrafa ou copo próprio para beber água;
Não compartilhar objetos pessoais;
Nesta planilha foi considerado o Protocolo de Biossegurança do MEC (maio, 2021) | [14 empty] | Automonitoramento da temperatura e condições de saúde;
Carteiras ou cadeiras ao centro do quadrado de 1.65m x 1.65m (MEC), área em (m2) | [7 empty] | 2.7 | [6 empty] | Priorizar a biossegurança em todos os procedimentos;
*Fator de ocupação do mobiliário (méd.) |  |  |  | Ambientes Administ. , Bibliot. e Labs.: |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | Colaborar com os procedimentos de limpeza na UFPB.
**Na bandeira vermelha só é permitido o funcionamento de serviços essenciais. | [7 empty] | vs.2 | Elaboração: Comissão de Biossegurança CCSA/UFPB, dezembro/2021. Total 65 ambientes e instalações do novo bloco da pós-graduação do CCSA.